# 5.2 Automatisierte Messung
# 5.2.1 Auswertung Pt-100
Unsicherheit Δ R_{pt100} mittels Fehlerfortpflanzung:
Messwert	Unsicherheit
Widerstand R_{pt100} = 108,23 Ω
Vorwiderstand vR_{pt100} = 0,998KΩ = 998 Ω	+- (0.2% .MW+5D)

Die absolute Unsicherheit Δ vR_{pt100} = +- (0,2% . 998Ω + 5D) = 2,496 Ω
Die relative Unsicherheit {Δ vR_{pt100}} over { vR_{pt100}} = {2,496Ω} over {998Ω} = 0,0025 = 0,25%

Berechnung der Unsicherheiten der Messspannungen gemäß Anhang B berechnen mit U_{0}= 1V und U_{M}=0,11V . Im Messbereich +-0,2V haben diese gemittelte Messwerte eine Toleranz, die sich aus „Gain Error“, "Offset Error" (+INL) und "Noise" wie rechnen lässt:
Δ U_{0}= {135. 10^{-6}.1V+ (40+76).10^{-6}.0,2V+3.13µV } over {10} approx 19,72µV
Δ U_{M}= {135. 10^{-6}.0,11V+ (40+76).10^{-6}.0,2V+3.13µV } over {10} approx 7,7µV
Aus der dritten Frage der Vorbereitung gilt R_{pt100}= { vR_{pt100}. U_{M}} over { U_{0} - U_{M} }

Damit ergibt

Daraus kann die Unsicherheit Rpt100  mittels Fehlerfortpflanzung folgendes berechnet werden:

Unter Anwendung der Fehlerfortpflanzungsrechnung, sowie aus , lässt sich die zugehörige Unsicherheit eines Einzelmesswertes der Temperatur wie folgt berechnen:

Entnommen wird aus den Messwerten der Temperatur. Dies entspricht genau einen Messwert der Temperatur aus Labview. Gemäß Fehlerfortpflanzungsrechnung lässt sich die folgende Unsicherheit bestimmen.

Aus den 5 Temperaturmesswerten sollte hier die zufällige Messunsicherheit der Temperatur für ein Vertrauensniveau von 95% bestimmt werden:

Nr: n	pt100k (°C)
1	20,09
2	20,36
3	20,35
4	20,33
5	20,44

Um eine zufällige Messunsicherheit der Temperatur zu bestimmen, nehmen wir den statische Mittelwert. Dies ergibt sich:

Die statistische Standardabweichung lässt ebenfalls wie folgt bestimmen:

ergibt sich dann hier

Dies ist ein Maß für die Größe der zufälligen Messabweichungen einer Messung. Die Messunsicherheit bezieht sich auf das Vertrauensniveau (-1) von 95% und diese lässt sich aus der Standardabweichung ermitteln:

Aus der Tabelle der Vertrauensfaktoren nach DIN 1319 kann den Vertrauensfaktor t5, 95=2,78 abgelesen werden.

Somit kann die Messunsicherheit aus der Messreihe wie folgt bestimmt werden:

Das vollständige Messergebnis ergibt sich:

Aus den Angaben und der Toleranzklasse des Pt-100 sollte nun die Gesamtunsicherheit berechnet werden und dies ergibt sich wie folgt: